## Відомість фото
Відомість фото обстеження — Антарес, 26–27.10.2026
X — на схід від західного краю даху цеху, Y — на північ від південного краю, м (як у 3D-двійнику); напрям — азимут погляду (0 — північ, 90 — схід). Точки 27.10 — оцінка за фото: ±3–10 м, на даху АБК ±10 м (розміри АБК не виміряні). Порожньо — не визначено. Жовтим — є виміри; червоним — файл не завантажився. Фото з номерами авто і договорів — лише приватно (Диск, приватний двійник), не на GitHub.
№ | Файл | Дата | Час | Папка була | Папка стала | Об'єкт | Назва об'єкта | X, м | Y, м | Напрям, ° | Що на фото | Виміри з фото | Об'єкт у 3D | Точка в двійнику | Відкрити
1 | 20261026_121255.jpg | 26.10.2026 | 12:12:55 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 100 | 26 |  | Схема КТП-5913 на стіні ТП-5913 |  | — | так, № 1 | Диск
2 | 20261026_121835.jpg | 26.10.2026 | 12:18:35 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 10 | 102 |  | РУ-0,4 кВ: ЩС-19…23, ККУ-2, ККУ-3, «Ангар» |  | — | так, № 2 | Диск
3 | 20261026_121919.jpg | 26.10.2026 | 12:19:19 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 10 | 102 |  | Схема 2008 р. і інструкція КТП-5913 |  | — | так, № 3 | Диск
4 | 20261026_121925.jpg | 26.10.2026 | 12:19:25 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 10 | 102 |  | Схема 2008 р. і схема керування ТП-6923 |  | — | так, № 4 | Диск
5 | 20261026_122229.jpg | 26.10.2026 | 12:22:29 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 10 | 102 |  | Кабельний стояк у приміщенні ТП |  | — | так, № 5 | Диск
6 | 20261026_122236.jpg | 26.10.2026 | 12:22:36 | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | 10 | 102 |  | Кабелі під стелею, вхід |  | — | так, № 6 | Диск
7 | 20261026_123324.jpg | 26.10.2026 | 12:33:24 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 63 | 3 | 350 | Від виходу на північ: кондиціонери, дефлектори |  | частково | так, № 7 | Диск
8 | 20261026_123326.jpg | 26.10.2026 | 12:33:26 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 63 | 3 | 45 | Портал і рама кондиціонерів |  | є | так, № 8 | Диск
9 | 20261026_123328.jpg | 26.10.2026 | 12:33:28 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 63 | 3 | 95 | Південний край на схід: воронка, склад унизу |  | частково | так, № 9 | Диск
10 | 20261026_123330.jpg | 26.10.2026 | 12:33:30 | (корінь «Фото антаріс») | Лівневки на даху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 63 | 3 | 105 | Воронка з рослинами біля парапету |  | частково | так, № 10 | Диск
11 | 20261026_123334.jpg | 26.10.2026 | 12:33:34 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 63 | 3 | 305 | Дефлектори на латках, ліхтарі |  | частково | так, № 11 | Диск
12 | 20261026_123336.jpg | 26.10.2026 | 12:33:36 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 63 | 3 | 290 | На захід, вдалині західна будівля |  | є | так, № 12 | Диск
13 | 20261026_123338.jpg | 26.10.2026 | 12:33:38 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 63 | 3 | 270 | Південний парапет з огорожею, на захід |  | є | так, № 13 | Диск
14 | 20261026_123438.jpg | 26.10.2026 | 12:34:38 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 76 | 4 | 295 | 11 блоків кондиціонерів на рамі |  | є | так, № 14 | Диск
15 | 20261026_123523.jpg | 26.10.2026 | 12:35:23 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 92 | 10 | 95 | Через парапет на цегляний корпус |  | є умовно | так, № 15 | Диск
16 | 20261026_123527.jpg | 26.10.2026 | 12:35:27 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 92 | 10 | 85 | Те саме |  | є | так, № 16 | Диск
17 | 20261026_123537.jpg | 26.10.2026 | 12:35:37 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 77 | 19 | 0 | Ендова на північ, велика латка |  | є | так, № 17 | Диск
18 | 20261026_123613.jpg | 26.10.2026 | 12:36:13 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O17 | Оточення: стадіон, житлові вежі, димар | 93 | 39 | 90 | Через східний парапет: стадіон, школа |  | — | так, № 18 | Диск
19 | 20261026_123646.jpg | 26.10.2026 | 12:36:46 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 91 | 60 | 5 | Уздовж східного парапету на північ |  | є | так, № 19 | Диск
20 | 20261026_123703.mp4 | 26.10.2026 | 12:37:03 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови |  |  |  | Відео з даху цеху (11,7 МБ), між східним парапетом і ПнЗх кутом — не переглянуто |  | є | ні | Диск
21 | 20261026_123910.mp4 | 26.10.2026 | 12:39:10 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 295 | Відео 2 с: ПнЗх кут, західна будівля, парапет (відео 2 с) |  | є | так, № 20 | Диск
22 | 20261026_123916.jpg | 26.10.2026 | 12:39:16 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 300 | ПнЗх кут: стіна західної будівлі, парапет |  | є | так, № 21 | Диск
23 | 20261026_123924.jpg | 26.10.2026 | 12:39:24 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 11 | 88 | 195 | Ендова на південь, вода біля воронки |  | є | так, № 22 | Диск
24 | 20261026_123926.jpg | 26.10.2026 | 12:39:26 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 11 | 88 | 210 | Вода в ендові, ліхтар |  | є | так, № 23 | Диск
25 | 20261026_123945.jpg | 26.10.2026 | 12:39:45 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 270 | Західна будівля: двері, драбина, кондиціонер |  | є | так, № 24 | Диск
26 | 20261026_123946.jpg | 26.10.2026 | 12:39:46 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 262 | Те саме, примикання |  | є | так, № 25 | Диск
27 | 20261026_123948.jpg | 26.10.2026 | 12:39:48 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 235 | Стіна західної будівлі на південний захід |  | є | так, № 26 | Диск
28 | 20261026_123949.jpg | 26.10.2026 | 12:39:49 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 11 | 88 | 205 | Те саме, на південь |  | є | так, № 27 | Диск
29 | 20261026_123951.jpg | 26.10.2026 | 12:39:51 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 11 | 88 | 195 | Те саме, ліхтар |  | є | так, № 28 | Диск
30 | 20261026_124010.jpg | 26.10.2026 | 12:40:10 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 4 | 84 | 185 | Примикання до західної стіни: зморшки |  | є | так, № 29 | Диск
31 | 20261026_124011.jpg | 26.10.2026 | 12:40:11 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 5 | 80 | 180 | Уздовж західної стіни на південь |  | є | так, № 30 | Диск
32 | 20261026_124100.jpg | 26.10.2026 | 12:41:00 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 6 | 77 | 190 | Західна будівля з вікнами, на південь |  | є | так, № 31 | Диск
33 | 20261026_124103.jpg | 26.10.2026 | 12:41:03 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 6 | 77 | 270 | Вікна західної будівлі на рівні даху |  | є | так, № 32 | Диск
34 | 20261026_124127.jpg | 26.10.2026 | 12:41:27 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | 8 | 12 | 95 | ПдЗх частина: арка, сліди застою води |  | є | так, № 33 | Диск
35 | 20261026_124309.jpg | 26.10.2026 | 12:43:09 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 54 | 3 | 100 | Портал і сходи на південному краї |  | є | так, № 34 | Диск
36 | 20261026_124315.jpg | 26.10.2026 | 12:43:15 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 55 | 2 | 105 | Те саме ближче |  | є | так, № 35 | Диск
37 | 20261026_124408.jpg | 26.10.2026 | 12:44:08 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 255 | Зі сходів: південний проїзд на захід |  | є | так, № 36 | Диск
38 | 20261026_124411.jpg | 26.10.2026 | 12:44:11 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 262 | Південний фасад: сходчасті парапети |  | є | так, № 37 | Диск
39 | 20261026_124413.jpg | 26.10.2026 | 12:44:13 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O06 | Південний парапет («борт») | 63 | -1.5 | 258 | Пошкоджений торець парапету |  | частково | так, № 38 | Диск
40 | 20261026_124416.jpg | 26.10.2026 | 12:44:16 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 250 | Південний фасад на захід |  | є | так, № 39 | Диск
41 | 20261026_124421.jpg | 26.10.2026 | 12:44:21 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 130 | Майданчики сходів, іржа |  | є | так, № 40 | Диск
42 | 20261026_124423.jpg | 26.10.2026 | 12:44:23 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 115 | Те саме |  | є | так, № 41 | Диск
43 | 20261026_124427.jpg | 26.10.2026 | 12:44:27 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 95 | Сходи і проїзд на схід, склад |  | є | так, № 42 | Диск
44 | 20261026_124443.jpg | 26.10.2026 | 12:44:43 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 85 | Південний фасад на схід |  | є | так, № 43 | Диск
45 | 20261026_124445.jpg | 26.10.2026 | 12:44:45 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 80 | Те саме |  | є | так, № 44 | Диск
46 | 20261026_124455.jpg | 26.10.2026 | 12:44:55 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 140 | Склад: нова покрівля з профнастилу |  | є | так, № 45 | Диск
47 | 20261026_124456.jpg | 26.10.2026 | 12:44:56 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 148 | Те саме |  | є | так, № 46 | Диск
48 | 20261026_124458.jpg | 26.10.2026 | 12:44:58 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 155 | Те саме |  | є | так, № 47 | Диск
49 | 20261026_143856.jpg | 26.10.2026 | 14:38:56 | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 112 | 59 | 225 | Прибудова ТП-5913, техніка |  | є умовно | так, № 48 | Диск
50 | 20261026_143858.jpg | 26.10.2026 | 14:38:58 | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | O15 | Східний фасад | 112 | 59 | 265 | Східний фасад, самоскиди, вентканал |  | є | так, № 49 | Диск
51 | 20261026_143901.jpg | 26.10.2026 | 14:39:01 | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | O15 | Східний фасад | 112 | 59 | 300 | Ворота, північний кінець фасаду |  | є | так, № 50 | Диск
52 | 20261026_143902.jpg | 26.10.2026 | 14:39:02 | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | O15 | Східний фасад | 112 | 59 | 318 | Те саме |  | є | так, № 51 | Диск
53 | 20261026_143918.jpg | 26.10.2026 | 14:39:18 | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | O15 | Східний фасад | 111 | 69 | 288 | Ворота у фасаді |  | є | так, № 52 | Диск
54 | 20261026_144002.jpg | 26.10.2026 | 14:40:02 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 99 | 101 | 235 | Північно-східний кут |  | є | так, № 53 | Диск
55 | 20261026_144004.jpg | 26.10.2026 | 14:40:04 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 99 | 101 | 258 | Північний фасад на захід: свіжий асфальт, кабелі |  | є | так, № 54 | Диск
56 | 20261026_144012.jpg | 26.10.2026 | 14:40:12 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 99 | 101 | 262 | Те саме |  | є | так, № 55 | Диск
57 | 20261026_144024.jpg | 26.10.2026 | 14:40:24 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 97 | 103 | 266 | Огорожа, шафа з балонами |  | є | так, № 56 | Диск
58 | 20261026_144025.jpg | 26.10.2026 | 14:40:25 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 97 | 103 | 266 | Те саме |  | є | так, № 57 | Диск
59 | 20261026_144049.jpg | 26.10.2026 | 14:40:49 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 54 | 112 | 232 | Бетономішалка, цегляна прибудова |  | є | так, № 58 | Диск
60 | 20261026_144102.jpg | 26.10.2026 | 14:41:02 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 51 | 111 | 225 | Цегляна прибудова з воротами |  | є | так, № 59 | Диск
61 | 20261026_144109.jpg | 26.10.2026 | 14:41:09 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 51 | 111 | 250 | Ворота з табличкою ВН, барабан кабелю |  | є | так, № 60 | Диск
62 | 20261026_144111.jpg | 26.10.2026 | 14:41:11 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 51 | 111 | 252 | Те саме, в’їзд на територію |  | є | так, № 61 | Диск
63 | 20261026_144132.jpg | 26.10.2026 | 14:41:32 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 51 | 111 | 250 | Приямок уздовж прибудови з жалюзі |  | є | так, № 62 | Диск
64 | 20261026_144221.jpg | 26.10.2026 | 14:42:21 | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | O14 | Північний фасад | 14 | 112 | 205 | ТП-6923 (жалюзі), праворуч західна будівля |  | є | так, № 63 | Диск
65 | 20261026_144530.jpg | 26.10.2026 | 14:45:30 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 90 | -7 | 335 | Південний фасад, східна частина |  | є | так, № 64 | Диск
66 | 20261026_144532.jpg | 26.10.2026 | 14:45:32 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 80 | -7 | 295 | На захід уздовж фасаду, пожежні сходи |  | є | так, № 65 | Диск
67 | 20261026_144534.jpg | 26.10.2026 | 14:45:34 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 80 | -7 | 280 | Те саме, ліворуч склад |  | є | так, № 66 | Диск
68 | 20261026_144546.jpg | 26.10.2026 | 14:45:46 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 70 | -7 | 345 | Пожежні сходи, дизель-генератор |  | є | так, № 67 | Диск
69 | 20261026_144600.jpg | 26.10.2026 | 14:46:00 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -8 | 0 | Те саме |  | є | так, № 68 | Диск
70 | 20261026_144601.jpg | 26.10.2026 | 14:46:01 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -8 | 300 | Побутівка, сходи |  | є | так, № 69 | Диск
71 | 20261026_144614.jpg | 26.10.2026 | 14:46:14 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 55 | -7 | 0 | Ворота, побутівка |  | є | так, № 70 | Диск
72 | 20261026_144615.jpg | 26.10.2026 | 14:46:15 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 48 | -7 | 330 | Блоки кондиціонерів, побутівка |  | є | так, № 71 | Диск
73 | 20261026_144617.jpg | 26.10.2026 | 14:46:17 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 42 | -7 | 300 | Проїзд на захід |  | є | так, № 72 | Диск
74 | 20261026_144618.jpg | 26.10.2026 | 14:46:18 | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 36 | -7 | 285 | Те саме, контейнери для сміття |  | є | так, № 73 | Диск
75 | 20261026_144719.jpg | 26.10.2026 | 14:47:19 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 105 | -4 | 355 | Проїзд між ТП-5913 і адмінкорпусом |  | є умовно | так, № 74 | Диск
76 | 20261026_144720.jpg | 26.10.2026 | 14:47:20 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 105 | -4 | 40 | Адмінкорпус, вхід |  | є умовно | так, № 75 | Диск
77 | 20261026_144721.jpg | 26.10.2026 | 14:47:21 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 105 | -4 | 55 | Те саме |  | є умовно | так, № 76 | Диск
78 | 20261026_144734.jpg | 26.10.2026 | 14:47:34 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 105 | -2 | 355 | Проїзд на північ |  | є умовно | так, № 77 | Диск
79 | 20261026_144735.jpg | 26.10.2026 | 14:47:35 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 105 | -2 | 350 | Те саме |  | є умовно | так, № 78 | Диск
80 | 20261026_144815.jpg | 26.10.2026 | 14:48:15 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 101 | -8 | 45 | Адмінкорпус з вентканалами |  | є умовно | так, № 79 | Диск
81 | 20261026_144836.jpg | 26.10.2026 | 14:48:36 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 109 | 22 | 270 | Камери «Тр-р №6», «Тр-р №7» |  | є умовно | так, № 80 | Диск
82 | 20261026_144847.jpg | 26.10.2026 | 14:48:47 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 109 | 30 | 215 | Прибудова ТП-5913 і проїзд на південь |  | є умовно | так, № 81 | Диск
83 | 20261026_144848.jpg | 26.10.2026 | 14:48:48 | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 109 | 30 | 220 | Те саме |  | є умовно | так, № 82 | Диск
84 | 20261027_110750.jpg | 27.10.2026 | 11:07:50 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 295 | З даху АБК на захід: парапет АБК, нижче дах ТП-5913, стіна цеху з вікнами; над нею дах цеху — рама кондиціонерів, дефлектори, ліхтарі. Кругла вентшахта АБК |  | є умовно | так, № 83 | Диск
85 | 20261027_110752.jpg | 27.10.2026 | 11:07:52 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 315 | На північний захід: стіна і парапет цеху, дефлектори, ліхтарі; вентшахта АБК |  | є умовно | так, № 84 | Диск
86 | 20261027_110754.jpg | 27.10.2026 | 11:07:54 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 335 | Уздовж даху АБК на північ, ліворуч стіна цеху; вентшахти |  | є умовно | так, № 85 | Диск
87 | 20261027_110756.jpg | 27.10.2026 | 11:07:56 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 350 | Уздовж даху АБК на північ: вентшахти, вдалині житлова вежа |  | є умовно | так, № 86 | Диск
88 | 20261027_110757.jpg | 27.10.2026 | 11:07:57 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 0 | Те саме; праворуч стадіон |  | є умовно | так, № 87 | Диск
89 | 20261027_110759.jpg | 27.10.2026 | 11:07:59 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 15 | Вентшахта зблизька, східний парапет АБК, стадіон |  | є умовно | так, № 88 | Диск
90 | 20261027_110801.jpg | 27.10.2026 | 11:08:01 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 35 | Вентшахти, східний парапет, стадіон |  | є умовно | так, № 89 | Диск
91 | 20261027_110804.jpg | 27.10.2026 | 11:08:04 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 60 | Працівник біля вентшахти; парапет АБК, стадіон |  | є умовно | так, № 90 | Диск
92 | 20261027_110806.jpg | 27.10.2026 | 11:08:06 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | -3 | 100 | Через парапет на схід: стадіон, двір; сталеві тяги біля парапету, праворуч цегляна надбудова |  | є умовно | так, № 91 | Диск
93 | 20261027_110826.jpg | 27.10.2026 | 11:08:26 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 115 | 2 | 0 | Уздовж даху АБК на північ: високий оцинкований вентвихід, вентшахта |  | є умовно | так, № 92 | Диск
94 | 20261027_110828.jpg | 27.10.2026 | 11:08:28 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 115 | 2 | 5 | Те саме |  | є умовно | так, № 93 | Диск
95 | 20261027_110829.jpg | 27.10.2026 | 11:08:29 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 115 | 2 | 10 | Те саме |  | є умовно | так, № 94 | Диск
96 | 20261027_110831.jpg | 27.10.2026 | 11:08:31 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 6 | 20 | Вентшахта, східний парапет, стадіон |  | є умовно | так, № 95 | Диск
97 | 20261027_110833.jpg | 27.10.2026 | 11:08:33 | Дах абк | Дах абк | O17 | Оточення: стадіон, житлові вежі, димар | 118 | 6 | 45 | Стадіон за східним парапетом АБК |  | — | так, № 96 | Диск
98 | 20261027_110834.jpg | 27.10.2026 | 11:08:34 | Дах абк | Дах абк | O17 | Оточення: стадіон, житлові вежі, димар | 118 | 6 | 90 | На схід: стадіон, забудова |  | — | так, № 97 | Диск
99 | 20261027_110836.jpg | 27.10.2026 | 11:08:36 | Дах абк | Дах абк | O17 | Оточення: стадіон, житлові вежі, димар | 118 | 6 | 120 | На південний схід: житлові будинки |  | — | так, № 98 | Диск
100 | 20261027_110837.jpg | 27.10.2026 | 11:08:37 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 6 | 150 | На південь: дах АБК, вентшахта біля парапету |  | є умовно | так, № 99 | Диск
101 | 20261027_110839.jpg | 27.10.2026 | 11:08:39 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 6 | 170 | Вентшахта зблизька: бетонна кришка, мох |  | є умовно | так, № 100 | Диск
102 | 20261027_110841.jpg | 27.10.2026 | 11:08:41 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 6 | 190 | Вентшахта; вдалині червоно-білий димар |  | є умовно | так, № 101 | Диск
103 | 20261027_110843.jpg | 27.10.2026 | 11:08:43 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 6 | 215 | Вентшахта, праворуч парапет і дах цеху |  | є умовно | так, № 102 | Диск
104 | 20261027_110844.jpg | 27.10.2026 | 11:08:44 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 116 | 8 | 250 | На захід: парапет цеху, рама кондиціонерів, дефлектори; димар, вежа з краном |  | є умовно | так, № 103 | Диск
105 | 20261027_110846.jpg | 27.10.2026 | 11:08:46 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 116 | 8 | 275 | Парапет цеху з бетонних плит, дефлектори, ліхтар |  | є умовно | так, № 104 | Диск
106 | 20261027_110847.jpg | 27.10.2026 | 11:08:47 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 116 | 8 | 290 | Те саме, північніше |  | є умовно | так, № 105 | Диск
107 | 20261027_110904.jpg | 27.10.2026 | 11:09:04 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 123 | 10 | 120 | Уздовж цегляного парапету АБК з відливом, за ним стадіон (напрям ±30°) |  | є умовно | так, № 106 | Диск
108 | 20261027_110906.jpg | 27.10.2026 | 11:09:06 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 122 | 12 | 100 | Дах АБК, стадіон, будинки |  | є умовно | так, № 107 | Диск
109 | 20261027_110907.jpg | 27.10.2026 | 11:09:07 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 122 | 12 | 120 | Низький напівкруглий оцинкований вентвихід |  | є умовно | так, № 108 | Диск
110 | 20261027_110909.jpg | 27.10.2026 | 11:09:09 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 122 | 12 | 150 | Низький вентвихід і вентшахта |  | є умовно | так, № 109 | Диск
111 | 20261027_110910.jpg | 27.10.2026 | 11:09:10 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 122 | 12 | 175 | Те саме, на південь |  | є умовно | так, № 110 | Диск
112 | 20261027_110912.jpg | 27.10.2026 | 11:09:12 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 120 | 14 | 200 | Високий оцинкований вентвихід з козирком, вентшахта |  | є умовно | так, № 111 | Диск
113 | 20261027_110913.jpg | 27.10.2026 | 11:09:13 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 120 | 14 | 215 | Високий вентвихід, димар |  | є умовно | так, № 112 | Диск
114 | 20261027_110915.jpg | 27.10.2026 | 11:09:15 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 120 | 14 | 235 | Високий вентвихід, парапет цеху |  | є умовно | так, № 113 | Диск
115 | 20261027_110916.jpg | 27.10.2026 | 11:09:16 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 120 | 14 | 255 | Те саме, вежа з краном |  | є умовно | так, № 114 | Диск
116 | 20261027_110917.jpg | 27.10.2026 | 11:09:17 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 16 | 280 | На захід: західний парапет АБК, стіна й дах цеху з дефлекторами |  | є умовно | так, № 115 | Диск
117 | 20261027_110918.jpg | 27.10.2026 | 11:09:18 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 118 | 16 | 295 | Те саме |  | є умовно | так, № 116 | Диск
118 | 20261027_110925.jpg | 27.10.2026 | 11:09:25 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 111 | 20 | 300 | Кут даху АБК біля цеху: сталевий пруток по покрівлі (блискавкозахист / заземлення), кабелі на стіні цеху |  | є умовно | так, № 117 | Диск
119 | 20261027_110927.jpg | 27.10.2026 | 11:09:27 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 111 | 16 | 340 | Уздовж західного краю даху АБК на північ: вентшахта, стіна й дах цеху |  | є умовно | так, № 118 | Диск
120 | 20261027_110928.jpg | 27.10.2026 | 11:09:28 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 111 | 20 | 190 | Уздовж західного краю на південь: вентшахта, вода на покрівлі, димар |  | є умовно | так, № 119 | Диск
121 | 20261027_110949.jpg | 27.10.2026 | 11:09:49 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 124 | 8 | 90 | Униз за парапет АБК: двір із газоном, складені матеріали, будівля з профнастилу (напрям — оцінка) |  | є умовно | так, № 120 | Диск
122 | 20261027_110951.jpg | 27.10.2026 | 11:09:51 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 124 | 8 | 80 | Те саме |  | є умовно | так, № 121 | Диск
123 | 20261027_110954.jpg | 27.10.2026 | 11:09:54 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 123 | 22 | 190 | Уздовж східного парапету АБК: зморшки покрівлі, вода |  | є умовно | так, № 122 | Диск
124 | 20261027_110955.jpg | 27.10.2026 | 11:09:55 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 123 | 22 | 190 | Те саме, димар |  | є умовно | так, № 123 | Диск
125 | 20261027_110957.jpg | 27.10.2026 | 11:09:57 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 121 | 20 | 220 | Дві супутникові антени, вентвихід |  | є умовно | так, № 124 | Диск
126 | 20261027_111018.jpg | 27.10.2026 | 11:10:18 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 | 255 | На захід через вентшахту: парапет цеху, вежа з краном |  | є умовно | так, № 125 | Диск
127 | 20261027_111019.jpg | 27.10.2026 | 11:10:19 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 | 265 | Те саме: дах цеху, рама кондиціонерів, дефлектори |  | є умовно | так, № 126 | Диск
128 | 20261027_111021.jpg | 27.10.2026 | 11:10:21 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 | 285 | Те саме, на північний захід |  | є умовно | так, № 127 | Диск
129 | 20261027_111022.jpg | 27.10.2026 | 11:10:22 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 | 300 | Те саме |  | є умовно | так, № 128 | Диск
130 | 20261027_111024.jpg | 27.10.2026 | 11:10:24 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 | 310 | Те саме |  | є умовно | так, № 129 | Диск
131 | 20261027_111047.jpg | 27.10.2026 | 11:10:47 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах |  |  |  | Не завантажилось (6,4 МБ) — не переглянуто |  | є умовно | — | Диск
132 | 20261027_111051.jpg | 27.10.2026 | 11:10:51 | Дах абк | Дах абк | O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | 112 | 8 |  | Рулетка на кришці вентшахти АБК | ≈1,20 м — кришка вентшахти (оцінка за рулеткою) | є умовно | так, № 130 | Диск
133 | 20261027_111148.jpg | 27.10.2026 | 11:11:48 | Дах абк | Дах абк | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 110 | -4 | 200 | Униз на нижчий плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913): воронки, праворуч стіна цеху з вікнами |  | є умовно | так, № 131 | Диск
134 | 20261027_111150.jpg | 27.10.2026 | 11:11:50 | Дах абк | Дах абк | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 110 | -4 | 210 | Нижній дах: воронки, цегляна надбудова з пласким дахом, біла вертикальна труба. На Диску 2 однакові копії · на Диску 2 однакові копії |  | є умовно | так, № 132 | Диск
135 | 20261027_111151.jpg | 27.10.2026 | 11:11:51 | Дах абк | Дах абк | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 110 | -4 | 220 | Цегляна надбудова на нижньому даху |  | є умовно | так, № 133 | Диск
136 | 20261027_111153.jpg | 27.10.2026 | 11:11:53 | Дах абк | Дах абк | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 110 | -4 | 230 | Те саме, зверху |  | є умовно | так, № 134 | Диск
137 | 20261027_111154.jpg | 27.10.2026 | 11:11:54 | Дах абк | Дах абк | O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | 110 | -4 | 240 | Те саме, далі житлові будинки |  | є умовно | так, № 135 | Диск
138 | 20261027_111449.jpg | 27.10.2026 | 11:14:49 | Дах абк | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 105 | -6 | 40 | Адмінкорпус з двору: 3 поверхи, вхід із козирком. Авто з номерами — лише приватно |  | є умовно | так, № 136 | Диск
139 | 20261027_111451.jpg | 27.10.2026 | 11:14:51 | Дах абк | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 105 | -6 | 40 | Те саме |  | є умовно | так, № 137 | Диск
140 | 20261027_111623.jpg | 27.10.2026 | 11:16:23 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 262 | Зі сходів на захід уздовж південного фасаду: стрічкові вікна з рудими рамами, проїзд із плит, білі контейнери, ангар |  | є | так, № 138 | Диск
141 | 20261027_111624.jpg | 27.10.2026 | 11:16:24 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 258 | Те саме |  | є | так, № 139 | Диск
142 | 20261027_111629.jpg | 27.10.2026 | 11:16:29 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 63 | -1.5 | 270 | Стіна фасаду зблизька: шви панелей, вікна |  | є | так, № 140 | Диск
143 | 20261027_111858.jpg | 27.10.2026 | 11:18:58 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 63 | 20 | 330 | Південний щипець ліхтаря (ймовірно 4-й, біля виходу): працівник міряє висоту | висота гребеня ≈1,89 м (див. 111904, 111907) | частково | так, № 141 | Диск
144 | 20261027_111904.jpg | 27.10.2026 | 11:19:04 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.2 |  | Рулетка до гребеня на щипці | ≈1,89 м від покрівлі до верху гребеня | частково | так, № 142 | Диск
145 | 20261027_111907.jpg | 27.10.2026 | 11:19:07 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.2 |  | Те саме ближче | ≈1,89 м | частково | так, № 143 | Диск
146 | 20261027_111925.jpg | 27.10.2026 | 11:19:25 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 63.1 | 23.7 |  | Рулетка по низу ліхтаря до кута алюмінієвої рами; схил — полікарбонат | ≈3,66 м (ймовірно ширина ліхтаря по низу; де нуль рулетки — на фото не видно) | частково | так, № 144 | Диск
147 | 20261027_111955.jpg | 27.10.2026 | 11:19:55 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 62.5 | 30 | 180 | Уздовж ліхтаря: схили з прозорого полікарбонату в алюмінієвих профілях; латки на покрівлі |  | частково | так, № 145 | Диск
148 | 20261027_111956.jpg | 27.10.2026 | 11:19:56 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 62.5 | 30 | 180 | Те саме |  | частково | так, № 146 | Диск
149 | 20261027_112124.jpg | 27.10.2026 | 11:21:24 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 21 | 10 | Південний щипець ліхтаря: сталевий лист, один лист відігнуто (отвір) |  | частково | так, № 147 | Диск
150 | 20261027_112136.jpg | 27.10.2026 | 11:21:36 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 62.5 | 25 | 10 | Уздовж ліхтаря на північ: прозорі схили |  | частково | так, № 148 | Диск
151 | 20261027_112235.jpg | 27.10.2026 | 11:22:35 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.7 | 0 | Усередину ліхтаря крізь відкритий щипець: сталеві ферми, світлопрозорі схили, сітка, внизу цех |  | частково | так, № 149 | Диск
152 | 20261027_112237.jpg | 27.10.2026 | 11:22:37 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.7 | 0 | Те саме |  | частково | так, № 150 | Диск
153 | 20261027_112242.jpg | 27.10.2026 | 11:22:42 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.7 | 0 | Те саме: сітка під ліхтарем |  | частково | так, № 151 | Диск
154 | 20261027_112246.jpg | 27.10.2026 | 11:22:46 | Фонарі на даху цеха | Фонарі на даху цеха | O02 | Ліхтарі на даху цеху | 64.8 | 23.7 | 0 | Те саме |  | частково | так, № 152 | Диск
155 | 20261027_112358.jpg | 27.10.2026 | 11:23:58 | Дах цеху | Дах цеху | O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови |  |  |  | Не завантажилось (7,3 МБ) — не переглянуто |  | є | — | Диск
156 | 20261027_112440.jpg | 27.10.2026 | 11:24:40 | Дах цеху | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 2 | 50 | 270 | Біля західної будівлі (біла цегла): примикання покрівлі, латки (Y — не визначено) |  | є | так, № 153 | Диск
157 | 20261027_112444.jpg | 27.10.2026 | 11:24:44 | Дах цеху | Дах цеху | O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | 2 | 50 | 10 | Уздовж стіни західної будівлі на північ: латки, примикання |  | є | так, № 154 | Диск
158 | 20261027_112509.jpg | 27.10.2026 | 11:25:09 | Дах цеху | Дах цеху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 17 | 94 | 30 | Воронка з зеленою решіткою в ендові біля торцевого парапету (ймовірно північного) |  | частково | так, № 155 | Диск
159 | 20261027_112519.jpg | 27.10.2026 | 11:25:19 | Дах цеху | Дах цеху | O06 | Південний парапет («борт») | 20 | 95.5 | 90 | Уздовж торцевого парапету на схід (ймовірно північного): парапет уступами |  | частково | так, № 156 | Диск
160 | 20261027_112717.jpg | 27.10.2026 | 11:27:17 | Дах цеху | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 61 | 5 | 215 | Вихід на дах: сталевий портал, верх сходів; димар |  | є | так, № 157 | Диск
161 | 20261027_112720.jpg | 27.10.2026 | 11:27:20 | Дах цеху | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 61 | 5 | 195 | Те саме: сходи, перила, латки |  | є | так, № 158 | Диск
162 | 20261027_112731.jpg | 27.10.2026 | 11:27:31 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 95 | 24 | 100 | Через східний парапет: цегляні будівлі (АБК, ТП-5913); розрив у парапеті з білим коробом, латка |  | є | так, № 159 | Диск
163 | 20261027_112733.jpg | 27.10.2026 | 11:27:33 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 95 | 24 | 75 | Цегляні будівлі на схід, дефлектор |  | є | так, № 160 | Диск
164 | 20261027_112734.jpg | 27.10.2026 | 11:27:34 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 94 | 24 | 45 | Уздовж східного парапету на північ, праворуч цегляні будівлі |  | є | так, № 161 | Диск
165 | 20261027_112736.jpg | 27.10.2026 | 11:27:36 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 94 | 24 | 25 | Те саме |  | є | так, № 162 | Диск
166 | 20261027_112738.jpg | 27.10.2026 | 11:27:38 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 94 | 24 | 10 | Уздовж східного краю на північ, вдалині житлова вежа |  | є | так, № 163 | Диск
167 | 20261027_112809.jpg | 27.10.2026 | 11:28:09 | Дах цеху | Дах цеху | O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | 95 | 30 | 110 | Цегляний корпус (АБК) зблизька: кондиціонери на стіні, надбудова; дефлектор-конус на даху цеху |  | є умовно | так, № 164 | Диск
168 | 20261027_112847.jpg | 27.10.2026 | 11:28:47 | Дах цеху | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 94 | 42 | 20 | Уздовж східного парапету: дефлектор-конус, огорожа з труб, одноповерхова біла будівля, стадіон |  | частково | так, № 165 | Диск
169 | 20261027_112850.jpg | 27.10.2026 | 11:28:50 | Дах цеху | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 94 | 42 | 15 | Те саме |  | частково | так, № 166 | Диск
170 | 20261027_112909.jpg | 27.10.2026 | 11:29:09 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 94 | 42 | 10 | Те саме, латки на покрівлі |  | є | так, № 167 | Диск
171 | 20261027_112912.jpg | 27.10.2026 | 11:29:12 | Дах цеху | Дах цеху | O08 | Східний парапет з огорожею з труб | 94 | 50 | 190 | Уздовж східного парапету на південь: ліворуч цегляний корпус (АБК), латки |  | є | так, № 168 | Диск
172 | 20261027_112942.jpg | 27.10.2026 | 11:29:42 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 68.4 | 23 | 180 | Північний торець рами кондиціонерів: 2 високі блоки VRF, 4 електрощитки, опори на плитах |  | є | так, № 169 | Диск
173 | 20261027_113000.jpg | 27.10.2026 | 11:30:00 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 68.4 | 21.2 |  | Рулетка між опорами торця рами | ≈2,20 м між опорами торця (до краю плити) | є | так, № 170 | Диск
174 | 20261027_113002.jpg | 27.10.2026 | 11:30:02 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 68.4 | 21.2 |  | Те саме, палець на краю плити | ≈2,20 м | є | так, № 171 | Диск
175 | 20261027_113009.jpg | 27.10.2026 | 11:30:09 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 68.4 | 26 | 180 | Те саме здалеку: замір ширини рами; вдалині вихід на дах, димар |  | є | так, № 172 | Диск
176 | 20261027_113537.jpg | 27.10.2026 | 11:35:37 | Дах цеху | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 63 | 5 | 340 | Від виходу на північ: дефлектори, праворуч рама кондиціонерів |  | частково | так, № 173 | Диск
177 | 20261027_113538.jpg | 27.10.2026 | 11:35:38 | Дах цеху | Дах цеху | O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | 63 | 5 | 355 | Те саме |  | частково | так, № 174 | Диск
178 | 20261027_113540.jpg | 27.10.2026 | 11:35:40 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 63 | 5 | 15 | Рама кондиціонерів (довгий бік), дефлектори, вежа |  | є | так, № 175 | Диск
179 | 20261027_113541.jpg | 27.10.2026 | 11:35:41 | Дах цеху | Дах цеху | O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | 63 | 5 | 25 | Те саме, стійка порталу |  | є | так, № 176 | Диск
180 | 20261027_113543.jpg | 27.10.2026 | 11:35:43 | Дах цеху | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 61 | 2 | 35 | Сталевий портал, рама кондиціонерів, дефлектори |  | є | так, № 177 | Диск
181 | 20261027_113545.jpg | 27.10.2026 | 11:35:45 | Дах цеху | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 61 | 2 | 40 | Те саме |  | є | так, № 178 | Диск
182 | 20261027_113547.jpg | 27.10.2026 | 11:35:47 | Дах цеху | Дах цеху | O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | 62 | 0.5 | 100 | Сходи з даху і південний парапет з огорожею, на схід |  | є | так, № 179 | Диск
183 | 20261027_113552.jpg | 27.10.2026 | 11:35:52 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 90 | 1.5 | 268 | Уздовж південного парапету на захід: уступи, вдалині західна будівля; внизу старі будівлі, цегляний димар |  | частково | так, № 180 | Диск
184 | 20261027_113625.jpg | 27.10.2026 | 11:36:25 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 72 | 1 | 180 | Працівник міряє висоту південного парапету в ендові | ≈1,37 м (див. 113629) | частково | так, № 181 | Диск
185 | 20261027_113629.jpg | 27.10.2026 | 11:36:29 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 72 | 1 | 180 | Рулетка на парапеті | ≈1,37 м від покрівлі до верху відливу | частково | так, № 182 | Диск
186 | 20261027_113634.jpg | 27.10.2026 | 11:36:34 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 80 | 1.5 | 270 | Уздовж південного парапету на захід: уступи, кабель на кліпсах по парапету, воронка в ендові |  | частково | так, № 183 | Диск
187 | 20261027_113645.jpg | 27.10.2026 | 11:36:45 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 74 | 1 | 180 | Висота парапету біля сталевої стійки (уступ) | ≈1,65 м (див. 113649) | частково | так, № 184 | Диск
188 | 20261027_113649.jpg | 27.10.2026 | 11:36:49 | Борт на даху | Борт на даху | O06 | Південний парапет («борт») | 74 | 1 | 180 | Рулетка: верх уступу | ≈1,65 м | частково | так, № 185 | Диск
189 | 20261027_113707.jpg | 27.10.2026 | 11:37:07 | Лівневки на даху | Лівневки на даху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 72 | 0.9 |  | Воронка біля південного парапету: чавунний ковпак, сітка; рулетка від центру воронки |  | частково | так, № 186 | Диск
190 | 20261027_113713.jpg | 27.10.2026 | 11:37:13 | Лівневки на даху | Лівневки на даху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 72 | 0.5 |  | Рулетка від воронки до парапету | ≈0,86–0,89 м від центру воронки до стіни парапету | частково | так, № 187 | Диск
191 | 20261027_113720.jpg | 27.10.2026 | 11:37:20 | Лівневки на даху | Лівневки на даху | O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | 72 | 0.9 |  | Воронка, рулетка від краю ковпака | ≈0,35–0,38 м (що саме міряли — з фото не зрозуміло) | частково | так, № 188 | Диск
192 | 20261027_113905.jpg | 27.10.2026 | 11:39:05 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 62 | -14 | 5 | Південний фасад: зовнішні сходи на дах, білий блок-контейнер, ворота |  | є | так, № 189 | Диск
193 | 20261027_113907.jpg | 27.10.2026 | 11:39:07 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 72 | -12 | 300 | Уздовж фасаду на захід: конуси, блок-контейнер, сірі будки, ворота |  | є | так, № 190 | Диск
194 | 20261027_113908.jpg | 27.10.2026 | 11:39:08 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 72 | -12 | 295 | Те саме |  | є | так, № 191 | Диск
195 | 20261027_113921.jpg | 27.10.2026 | 11:39:21 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 50 | -12 | 0 | Навпроти фасаду: ворота, сіра будка з кондиціонером, кондиціонери на землі, блок-контейнер |  | є | так, № 192 | Диск
196 | 20261027_113922.jpg | 27.10.2026 | 11:39:22 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 46 | -12 | 345 | Те саме |  | є | так, № 193 | Диск
197 | 20261027_113924.jpg | 27.10.2026 | 11:39:24 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 56 | -12 | 300 | Уздовж фасаду на захід: будки, кондиціонери на землі |  | є | так, № 194 | Диск
198 | 20261027_113935.jpg | 27.10.2026 | 11:39:35 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 40 | -12 | 10 | Сіра будка, 4 кондиціонери на землі, ворота |  | є | так, № 195 | Диск
199 | 20261027_113937.jpg | 27.10.2026 | 11:39:37 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 30 | -12 | 40 | На північний схід уздовж фасаду: будка, кондиціонери, ворота; авто |  | є | так, № 196 | Диск
200 | 20261027_113939.jpg | 27.10.2026 | 11:39:39 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 28 | -12 | 50 | Те саме |  | є | так, № 197 | Диск
201 | 20261027_113948.jpg | 27.10.2026 | 11:39:48 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 18 | -12 | 60 | Західна частина фасаду: ворота, шлагбаум; авто |  | є | так, № 198 | Диск
202 | 20261027_113950.jpg | 27.10.2026 | 11:39:50 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 20 | -12 | 45 | Те саме: ворота, шлагбаум, сіра шафа |  | є | так, № 199 | Диск
203 | 20261027_113951.jpg | 27.10.2026 | 11:39:51 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 32 | -12 | 10 | Ворота, сіра будка, кондиціонери, шлагбаум |  | є | так, № 200 | Диск
204 | 20261027_113953.jpg | 27.10.2026 | 11:39:53 | Певнічний фасад (перейменовано) | Південний фасад і проїзд | O13 | Південний фасад і проїзд | 30 | -12 | 50 | Уздовж фасаду: будка, кондиціонери |  | є | так, № 201 | Диск

## Об'єкти і 3D
Об'єкти: що є в 3D-двійнику і чого немає
Порівняно з двійником (приватна версія з фото оновлена 27.10). «частково» / «є умовно» — у моделі неповно або за оцінкою; виміри — аркуш «Виміри».
Код | Об'єкт | У 3D | Зроблено в двійнику 27.10 | Ще зробити / уточнити | Фото | Фото (час)
O01 | Дах цеху: покрівля, латки, ендови | є | Точки фото 27.10 додано. | Латки — лише на фото, на розкладку не впливають. | 10 | 112358, 123336, 123338, 123527, 123537, 123703, 123924, 123926, 123951, 124127
O02 | Ліхтарі на даху цеху | частково | Схили показано світлопрозорими; в описі ліхтаря — обміри 27.10 і фото. | Перерахувати розкладку і генерацію під гребінь ≈1,89 м і низ ≈3,66 м (зараз 3,40 × 1,74 і 2,87 × 1,5). Вирішити, чи закривати ліхтарі модулями: вони дають денне світло в цех. | 12 | 111858, 111904, 111907, 111925, 111955, 111956, 112124, 112136, 112235, 112237, 112242, 112246
O03 | Рама кондиціонерів на даху цеху | є | Додано 4 щитки на північному торці; в описі — фото. | Рулетка від виходу до рами (положення ±2 м). Між опорами торця ≈2,20 м — звірити з шириною 2,4 від власника. | 8 | 112942, 113000, 113002, 113009, 113540, 113541, 123326, 123438
O04 | Дефлектори і вентвиходи на даху цеху | частково | — | На фото 27.10 є: біля виходу і рами — не менше 6–8, біля східного парапету — іржаві конуси. У розрахунку v2 приховані (за словами 26.10) — підтвердити, які лишаються. | 6 | 112847, 112850, 113537, 113538, 123324, 123334
O05 | Вихід на дах: сходи, сталевий портал | є | Точки фото 27.10 додано. | — | 7 | 112717, 112720, 113543, 113545, 113547, 124309, 124315
O06 | Південний парапет («борт») | частково | В описі парапету — заміри 27.10 і кабель. | Висота в моделі й розрахунку тіней 1,2 м → ≈1,37 м в ендові, ≈1,65 м на уступах; уступи; кабель на кліпсах. Північний парапет не міряли. | 8 | 112519, 113552, 113625, 113629, 113634, 113645, 113649, 124413
O07 | Водостічні воронки (лівневки) на даху цеху | частково | Додано 1 воронку біля південного парапету (ендова X ≈72 — оцінка). | Нанести решту воронок (у кожній ендові біля парапетів?) — потрібна схема або фото з прив'язкою; навколо воронок не ставити модулі. | 6 | 112509, 113707, 113713, 113720, 123328, 123330
O08 | Східний парапет з огорожею з труб | є | — | Розрив у парапеті з білим коробом (112731) — нанести. | 8 | 112731, 112733, 112734, 112736, 112738, 112909, 112912, 123646
O09 | Західна будівля (біла цегла) і примикання | є | — | — | 12 | 112440, 112444, 123910, 123916, 123945, 123946, 123948, 123949, 124010, 124011, 124100, 124103
O10 | Адмінкорпус (АБК) — дах | є умовно | Додано: парапет, 5 круглих вентшахт, високий і низький вентвиходи, 2 антени, пруток блискавкозахисту — положення оцінка ±5–10 м. | З даху АБК видно покрівлю цеху над його парапетом — отже, дах АБК вищий за 13,2 м у моделі (ймовірно ≈15 м). Виміряти висоту і розміри АБК, якщо дах АБК розглядаємо під модулі. | 46 | 110750, 110752, 110754, 110756, 110757, 110759, 110801, 110804, 110806, 110826, 110828, 110829, 110831, 110837, 110839, 110841, 110843, 110844, 110846, 110847, 110904, 110906, 110907, 110909, 110910, 110912, 110913, 110915, 110916, 110917, 110918, 110925, 110927, 110928, 110949, 110951, 110954, 110955, 110957, 111018, 111019, 111021, 111022, 111024, 111047, 111051
O11 | Адмінкорпус (АБК) — фасади | є умовно | Точки фото 27.10 додано. | На фото з двору — 3 поверхи вікон над цоколем + парапет, вхід із козирком. Розміри не виміряні. | 8 | 111449, 111451, 112809, 123523, 144719, 144720, 144721, 144815
O12 | Нижній плаский дах між АБК і цехом (ймовірно ТП-5913) | є умовно | — | Воронки, цегляна надбудова, біла вертикальна труба — немає. Уточнити, що це за будівля. | 11 | 111148, 111150, 111151, 111153, 111154, 143856, 144734, 144735, 144836, 144847, 144848
O13 | Південний фасад і проїзд | є | Точки фото 27.10 додано. | Немає: шлагбаум, конуси, сіра шафа біля воріт (113950). | 37 | 111623, 111624, 111629, 113905, 113907, 113908, 113921, 113922, 113924, 113935, 113937, 113939, 113948, 113950, 113951, 113953, 124408, 124411, 124416, 124421, 124423, 124427, 124443, 124445, 124455, 124456, 124458, 144530, 144532, 144534, 144546, 144600, 144601, 144614, 144615, 144617, 144618
O14 | Північний фасад | є | — | — | 11 | 144002, 144004, 144012, 144024, 144025, 144049, 144102, 144109, 144111, 144132, 144221
O15 | Східний фасад | є | — | — | 4 | 143858, 143901, 143902, 143918
O16 | ТП усередині: схеми, РУ-0,4 кВ | — | — | Не 3D: довідка для ЕП. | 6 | 121255, 121835, 121919, 121925, 122229, 122236
O17 | Оточення: стадіон, житлові вежі, димар | — | — | Не моделюється, лише орієнтири на фото. | 4 | 110833, 110834, 110836, 123613

## Виміри
Виміри, прочитані з фото (рулетка)
Значення прочитано з фото — точність ±1–2 см за шкалою, але де нуль рулетки, видно не на всіх фото. Варто підтвердити рулеткою там, де стоїть «≈».
Що | Значення | Фото | У моделі зараз | Примітка
Ліхтар: висота гребеня над покрівлею (щипець) | ≈1,89 м | 111904, 111907 | 1,74 (РП, сценарій Б) / 1,5 (оцінка, А) | Рулетка від покрівлі; щипець ймовірно ліхтаря 4.
Ліхтар: ширина по низу | ≈3,66 м | 111925 | 3,40 (РП) / 2,87 (розріз 1-1) | Де нуль рулетки — не видно; якщо від протилежного кута — це ширина по низу алюмінієвої рами.
Ліхтар: схили | полікарбонат, світлопрозорі | 111955, 112136, 112235–112246 | суцільні | Під ліхтарем сітка. Модулі на ліхтарях затінять цех.
Південний парапет у ендові | ≈1,37 м | 113625, 113629 | 1,2 | Від покрівлі до верху відливу.
Південний парапет на уступі біля сталевої стійки | ≈1,65 м | 113645, 113649 | 1,2 (плавно)
Воронка: від центру до стіни парапету | ≈0,86–0,89 м | 113707, 113713 | воронок немає
Рама кондиціонерів: між опорами північного торця | ≈2,20 м | 113000, 113002, 113009 | 2,4 (ширина від власника) | До краю плити під опорою; рама з блоками може бути ширшою.
АБК: кришка круглої вентшахти | ≈1,20 м | 111051 | немає | Оцінка за рулеткою на кришці.

## Папки
Папки в «Фото антаріс» після розкладання
Нові папки: «Північний фасад», «Східний фасад», «Двір, ТП-5913 і адмінкорпус», «ТП усередині». Папку «Певнічний фасад» перейменовано на «Південний фасад і проїзд» (на фото — фасад зі сходами на дах; у моделі це південь).
Папка | Що в ній | 26.10 | 27.10 | Разом | Відкрити
Дах цеху | Покрівля цеху загалом: вихід, портал, рама кондиціонерів, дефлектори, західна стіна, східний парапет | 29 | 28 | 57 | Диск
Фонарі на даху цеха | Ліхтарі: заміри, прозорі схили, вигляд усередину | 0 | 12 | 12 | Диск
Борт на даху | Південний парапет: висота, уступи, кабель | 0 | 6 | 6 | Диск
Лівневки на даху | Водостічні воронки: положення, ковпаки | 1 | 3 | 4 | Диск
Дах абк | Дах адмінкорпусу: вентшахти, вентвиходи, антени; види на цех і стадіон | 0 | 54 | 54 | Диск
Південний фасад і проїзд | Фасад зі сходами на дах, проїзд, контейнер, будки, кондиціонери на землі (була «Певнічний фасад») | 22 | 16 | 38 | Диск
Північний фасад | Північний фасад, ТП-6923, цегляна прибудова, в'їзд | 11 | 0 | 11 | Диск
Східний фасад | Східний фасад, ворота, прибудова ТП-5913 | 5 | 0 | 5 | Диск
Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | Проїзд між ТП-5913 і АБК, камери трансформаторів, АБК з двору | 9 | 2 | 11 | Диск
ТП усередині | Схеми КТП-5913, РУ-0,4 кВ, кабелі в ТП | 6 | 0 | 6 | Диск

## Переміщення
Що куди перенесено на Диску (27.10)
Перенесено інструментом Диска 27.10. Якщо треба повторити вручну або іншим помічником: у «Фото антаріс» створити 4 папки з аркуша «Папки», перейменувати «Певнічний фасад» → «Південний фасад і проїзд», далі кожен файл з колонки «Файл» перенести в «У папку». Файли не перейменовувати.
№ | Файл | З папки | У папку | Стан
1 | 20261026_121255.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
2 | 20261026_121835.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
3 | 20261026_121919.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
4 | 20261026_121925.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
5 | 20261026_122229.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
6 | 20261026_122236.jpg | (корінь «Фото антаріс») | ТП усередині | перенесено
7 | 20261026_123324.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
8 | 20261026_123326.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
9 | 20261026_123328.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
10 | 20261026_123330.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Лівневки на даху | перенесено
11 | 20261026_123334.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
12 | 20261026_123336.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
13 | 20261026_123338.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
14 | 20261026_123438.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
15 | 20261026_123523.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
16 | 20261026_123527.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
17 | 20261026_123537.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
18 | 20261026_123613.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
19 | 20261026_123646.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
20 | 20261026_123703.mp4 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
21 | 20261026_123910.mp4 | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
22 | 20261026_123916.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
23 | 20261026_123924.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
24 | 20261026_123926.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
25 | 20261026_123945.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
26 | 20261026_123946.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
27 | 20261026_123948.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
28 | 20261026_123949.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
29 | 20261026_123951.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
30 | 20261026_124010.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
31 | 20261026_124011.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
32 | 20261026_124100.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
33 | 20261026_124103.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
34 | 20261026_124127.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
35 | 20261026_124309.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
36 | 20261026_124315.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Дах цеху | перенесено
37 | 20261026_124408.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
38 | 20261026_124411.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
39 | 20261026_124413.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
40 | 20261026_124416.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
41 | 20261026_124421.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
42 | 20261026_124423.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
43 | 20261026_124427.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
44 | 20261026_124443.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
45 | 20261026_124445.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
46 | 20261026_124455.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
47 | 20261026_124456.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
48 | 20261026_124458.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
49 | 20261026_143856.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | перенесено
50 | 20261026_143858.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | перенесено
51 | 20261026_143901.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | перенесено
52 | 20261026_143902.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | перенесено
53 | 20261026_143918.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Східний фасад | перенесено
54 | 20261026_144002.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
55 | 20261026_144004.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
56 | 20261026_144012.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
57 | 20261026_144024.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
58 | 20261026_144025.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
59 | 20261026_144049.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
60 | 20261026_144102.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
61 | 20261026_144109.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
62 | 20261026_144111.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
63 | 20261026_144132.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
64 | 20261026_144221.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Північний фасад | перенесено
65 | 20261026_144530.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
66 | 20261026_144532.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
67 | 20261026_144534.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
68 | 20261026_144546.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
69 | 20261026_144600.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
70 | 20261026_144601.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
71 | 20261026_144614.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
72 | 20261026_144615.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
73 | 20261026_144617.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
74 | 20261026_144618.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Південний фасад і проїзд | перенесено
75 | 20261026_144719.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
76 | 20261026_144720.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
77 | 20261026_144721.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
78 | 20261026_144734.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
79 | 20261026_144735.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
80 | 20261026_144815.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
81 | 20261026_144836.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
82 | 20261026_144847.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
83 | 20261026_144848.jpg | (корінь «Фото антаріс») | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
84 | 20261027_111449.jpg | Дах абк | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено
85 | 20261027_111451.jpg | Дах абк | Двір, ТП-5913 і адмінкорпус | перенесено